## Sheet1
2025年下半年渗滤液处理站药剂、耗材采购清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 金额（元）
药剂类
1 | 硫酸 | 93% | 吨 | 10 | 1850 | 18500
2 | 碳源（乙酸钠） | 工业级 | 吨 | 30 | 4000 | 120000
3 | 消泡剂 | 25kg/桶 | 吨 | 1 | 23000 | 23000
4 | 总氮检测药剂 | LH-P1P2-100 | 套 | 3 | 460 | 1380
5 | COD试剂 | LH-DE-100 | 套 | 2 | 200 | 400
6 | 氨氮试剂 | LH-N2N2-100 | 套 | 5 | 335 | 1675
耗材类
1 | 开关电源 | 8708670000 CP SNT 120W 24V 5A | 个 | 1 | 600 | 600
2 | 搅拌器 | Pn=0.85KW | 台 | 1 | 2000 | 2000
3 | 超滤循环泵机封 | CL40959-133221 | 个 | 5 | 700 | 3500
4 | 射流器机封 | 机型：G360-300 口径：300mm 流量：500m³/m 功率：45KW | 个 | 1 | 800 | 800
5 | 滤袋 | 105*380（目数） | 条 | 30 | 10 | 300
6 | 计量泵隔膜 | 1000249 | 个 | 5 | 280 | 1400
7 | 电导仪电极 | DJS-1VTC | 个 | 1 | 350 | 350
8 | 机封 | M3N/35 | 套 | 5 | 180 | 900
9 | 吨袋 |  | 个 | 30 | 25 | 750
10 | 机封 | M3N/35 | 套 | 3 | 130 | 390
11 | 机封 | M3N/45 | 套 | 3 | 150 | 450
12 | 硫酸根试纸 | 200-16900mg/L | 套 | 2 | 510 | 1020
13 | 氨氮试纸 | 0-200mg/L | 套 | 2 | 900 | 1800
14 | 硝氮试纸 | 0-500mg/L | 套 | 2 | 500 | 1000
15 | 亚硝酸氮 | 0-500mg/L | 套 | 2 | 500 | 1000
16 | 压滤机滤布 | XMZF40/870-30UB | 条 | 60 | 20 | 1200
17 | 手动液压车 | 2吨 | 台 | 1 | 5500 | 5500
18 | 小型水泵 | 口径=2寸 Q=10m3/h，H=20m，Pn=1.5KW | 台 | 2 | 800 | 1600
19 | 酸度计 | PHS-25(0-14) | 台 | 1 | 2300 | 2300
20 | 便携式ph仪 | PHBG-260F | 台 | 1 | 2800 | 2800
21 | 滤袋 | 105*380（20目） | 条 | 30 | 8 | 240
22 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 | 100 | 200
23 | 烧杯 | 500mL | 个 | 2 | 10 | 20
24 | 鹰嘴取样桶 | 2升 | 个 | 1 | 50 | 50
25 | 鹰嘴取样桶 | 0.5升 | 个 | 1 | 20 | 20
合计195145元