| 监测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期犬舍区 | 总大肠菌群、氟化物、硫化物、pH、浑浊度、总硬度、六价铬、硝酸盐、氰化物、氨氮、硒、锰、铁、铜、铝等共计32项 | 1次/季度 | 白天实施 |
| 三期犬舍区 |  |  |  |
| 一期宿舍区 |  |  |  |
| 三期宿舍区 |  |  |  |
| 办公楼 |  |  |  |
| 值班室 |  |  |  |
| 化粪池污水进水口 | pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群等12项 | 1次/季度 | 白天实施 |
| 污水处理设备出水口 |  |  |  |
| 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 昼间夜间各1次 |

监测工作要求