## Sheet1
2025年下半年渗滤液处理站药剂、耗材采购清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
药剂类
1 | 硫酸 | 93% | 吨 | 10
2 | 碳源（乙酸钠） | 工业级 | 吨 | 30
3 | 消泡剂 | 25kg/桶 | 吨 | 1
4 | 总氮检测药剂 | LH-P1P2-100 | 套 | 3
5 | COD试剂 | LH-DE-100 | 套 | 2
6 | 氨氮试剂 | LH-N2N2-100 | 套 | 5
耗材类
1 | 开关电源 | 8708670000 CP SNT 120W 24V 5A | 个 | 1
2 | 搅拌器 | Pn=0.85KW | 台 | 1
3 | 超滤循环泵机封 | CL40959-133221 | 个 | 5
4 | 射流器机封 | 机型：G360-300 口径：300mm 流量：500m³/m 功率：45KW | 个 | 1
5 | 滤袋 | 105*380（目数） | 条 | 30
6 | 计量泵隔膜 | 1000249 | 个 | 5
7 | 电导仪电极 | DJS-1VTC | 个 | 1
8 | 机封 | M3N/35 | 套 | 5
9 | 吨袋 |  | 个 | 30
10 | 机封 | M3N/35 | 套 | 3
11 | 机封 | M3N/45 | 套 | 3
12 | 硫酸根试纸 | 200-16900mg/L | 套 | 2
13 | 氨氮试纸 | 0-200mg/L | 套 | 2
14 | 硝氮试纸 | 0-500mg/L | 套 | 2
15 | 亚硝酸氮 | 0-500mg/L | 套 | 2
16 | 压滤机滤布 | XMZF40/870-30UB | 条 | 60
17 | 手动液压车 | 2吨 | 台 | 1
18 | 小型水泵 | 口径=2寸 Q=10m3/h，H=20m，Pn=1.5KW | 台 | 2
19 | 酸度计 | PHS-25(0-14) | 台 | 1
20 | 便携式ph仪 | PHBG-260F | 台 | 1
21 | 滤袋 | 105*380（20目） | 条 | 30
22 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2
23 | 烧杯 | 500mL | 个 | 2
24 | 鹰嘴取样桶 | 2升 | 个 | 1
25 | 鹰嘴取样桶 | 0.5升 | 个 | 1